## PROFESE
Položkový rozpočet
Název stavby : |  | Poliklinika Prosek - posun stoupaček a těles při zateplení fasád átrií
Název SO :
Datum zpracování : |  | 2012-05-20
C E N A
| Číslo |  | měrná |  | dodávky |  | montáže
| položky | Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: |  | F1.4.a - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
DEMONTÁŽE - OBJEKT 1/ sekce 2
| 1 | Demontáž stávající stoupačky převedené na vnější stranu sloupu - demontáž začíná pod stropem 1.PP, končí nad podlahou 2.NP (ve výkresech demontáž značena fialově). Stoupačka - 14,15,17,18,20,21 | sbr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Demontáž potrubí a vnitřních stoupaček - č. 16, 19 | sbr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Demontáž stávajících topných těles a jejich přípojek | sbr | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE - OBJEKT 1/ sekce 3
| 4 | Demontáž stávající stoupačky převedené na vnější stranu sloupu - demontáž začíná pod stropem 1.PP, končí nad podlahou 2.NP (ve výkresech demontáž značena fialově). Stoupačka - 3,4,7,8,10,11,24,25,26, | sbr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Demontáž potrubí a vnitřních stoupaček - č. 5,9,23, | sbr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Demontáž stávajících topných těles a jejich přípojek | sbr | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury
| 7 | Kulový kohout s páčkou pro teplou vodu 180 C, PN25 - DN 20 (u stoupaček 3.sekce č.23 a 26 neosazovat!) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Regulační ventil závitový s možností napouštění, vypouštění, měření průtoků Oventrop Hydrocontrol R - DN 20 (kvs 5,71 m3/h) - ventil s namontov. měřící a napouštěcí sadou (mimo 3.sekci, st.23+26) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Automatický odvzdušňovací ventil do potr. ze zpětným ventilem DN 15 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Kulový kohout vypouštěcí DN 15 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Termostatická hlavice k integrovaným ventilům těles Korado Radik VK | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Připojovací H-kus pro dvoutrubku k tělesům Korado radik VK - Vekotec Korado, DN 15, přímý, se svěrným šroubením pro ocelovou trubku DN15 | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod potrubí
Potrubí do DN 50 svařované z ocelových trubek závitových bezešvých ČSN 42 57 15, jak.mat. 11 353.0. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč.závěsů, uložení a pomocných konstrukcí, svarových a přírubových spojů. Dále je potrubí uvažováno včetně tvarovek.
| 13 | dtto avšak DN15 | m | 678 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | dtto avšak DN20 | m | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
Řemeslný obor topná tělesa
Deskové těleso s prolamovanou čelní plochou a vestavěnou ventilovou garniturou Korado Radik VK, těleso vč. uchycovacího a závěsného materiálu
| 15 | dtto avšak VK 11-060040-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | dtto avšak VK 11-060080-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | dtto avšak VK 21-060080-60 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | dtto avšak VK 21-060100-60 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | dtto avšak VK 21-060110-60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | dtto avšak VK 21-060120-60 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | dtto avšak VK 21-060140-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | dtto avšak VK 21-060180-60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | dtto avšak VK 22-060050-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | dtto avšak VK 22-060060-60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | dtto avšak VK 22-060070-60 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | dtto avšak VK 22-060090-60 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | dtto avšak VK 22-060100-60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | dtto avšak VK 22-060110-60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | dtto avšak VK 22-060120-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | dtto avšak VK 22-060160-60 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | dtto avšak VK 33-060110-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | dtto avšak VK 33-060180-60 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
levé provedení
| 33 | dtto avšak VKL 21-060060-E0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | dtto avšak VKL 21-060100-E0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | dtto avšak VKL 21-060110-E0 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | dtto avšak VKL 21-060120-E0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | dtto avšak VKL 21-060140-E0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | dtto avšak VKL 21-060160-E0 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | dtto avšak VKL 21-060180-E0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | dtto avšak VKL 22-060060-E0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | dtto avšak VKL 22-060070-E0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | dtto avšak VKL 22-060100-E0 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | dtto avšak VKL 22-060110-E0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | dtto avšak VKL 22-060120-E0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | dtto avšak VKL 22-060140-E0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | dtto avšak VKL 22-060160-E0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | dtto avšak VKL 33-060180-E0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné
Vyspravení tepelné izolace G+H Isover, typ IS-H/A (nebo Rockwool) kašírované hliníkovou folií -součinitel tepel. vodivosti 0,038 W/mK, tl. 20. 30, 50 a 60 mm, tl. izolace x vnější průměr trubky
| 48 | 20x28 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | 30x35 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Samolepicí páska G+H Isover AL 75 | sbr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | Nůž a šablona pro řezání izolací G+H Isover | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátěry
| 52 | Nátěry potrubí základní a dvojnásobné emailové DN 15-50 | bm | 833 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební přípomoce
| 54 | Sejmutí a nové osazení podhledů v 1.PP a 1.NP nezahrnujeme do rozpočtu(zuařazeno do stavební části). V případě požadavku na provedení prací bude oceněno zvlášť. | sbr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | Průrazy předělů pater pro potrubí prostupující stavebními konstrukcemi a instalace prostupové chráničky - průměr 50mm. Potrubí v chráničce utěsněno | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | Technická pomoc při vedení stoupaček pro přípojky topných těles. Ve vyvrtaném otvoru bude trubka pružně utěsněna. | ks | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | Technická pomoc při osazování konzol a závěsů topných těles | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
| 58 | Napuštění a vypuštění topných větví č. 8 a 4 | sbr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | Proplach potrubí při montáži | sbr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | Doplňkový a montážní materiál | sbr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | Tlakové a topné zkoušky | sbr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | Uchycovací prvky Wemefa (objímky s pryžovou vložkou, závěsy, montážní lišty a.j.) | sbr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | Doprava, zařízení staveniště | sbr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | Ostatní náklady nezbytné k realizaci stavby dle dodavatele (VRN, přesuny hmot atd.) | sbr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | bez DPH |  |  | 0
| Celkem za | F1.4.a - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | vč. DPH |  |  | 0 |  | 0