V Ý Z V A  K  P O D Á N Í  N A B Í D K Y

Zadavatel :

Poliklinika Prosek a.s.

Lovosická 40/440, Praha 9

IČO : 28495306

Zastoupený : ing. Jiřím Dufkem,

předsedou představenstva

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM :

„Posun stoupaček a výměna těles v prostoru atrií“

Zadavatel v souladu s ustanoveními § 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) Vás

v y z ý v á

jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku k podání nabídky.

V Praze dne 20.05.2012

…………………………………..

ing.Jiří Dufek

předseda představenstva

ÚDAJE O ZADAVATELI

Název/obchodní firma :  Poliklinika Prosek a.s.

IČ :                                  28495306

Adresa :                           Lovosická 40/440, Praha 9

Osoba  zastupující

zadavatele ve věcech

smluvních :                     ing.Jiří Dufek, předseda představenstva

Kontaktní osoba

zadavatele :                     Vlastimil Nytra, správce polikliniky

Telefon :                          266010124, 604216787

E-mail :                            nytra.v@poliklinikaprosek.cz

a)

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Čl.1

Vymezení předmětu zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace posunu stoupaček dotčených posunem fasády, při zateplení atrií Polikliniky Prosek. Jedná se o fasády atrií objektu v sekci 2 a 3 . K posunu fasády dochází vždy u tří stěn vnitřních atrií, stěna k sekci 1 zůstává vždy beze změn. V sekci 3 je, mimo vnitřní atrium, dotčena koncová fasáda ve středu objektu tvarem v profilu „ U“. Stávající horizontální rozvody vedené v 1.PP ( sekce 2) a v potrubních  kanálech ( sekce 3) zůstanou beze změny. Odbočky stoupaček, které byly pod stropem 1.PP zavedeny vně za sloupy, budou nyní vedeny vnitřkem objektu. Stávající převedení stoupaček na vnější stranu sloupů, bude demontováno. Ze stávajících horizontálních rozvodů jsou napojena tělesa v 1.PP, tato část zůstane beze změny. Pro tělesa v 1.NP budou provedeny, ze stávajícího horizontálního rozvodu v 1.PP, horizontální odbočky větví pro provedení přímých přípojek k topným tělesům v 1.NP. Na počátku nové odbočky horizontálního rozvodu, pro tělesa v následném patře, budou osazeny uzavírací a regulační armatury. Přípojky k jednotlivým tělesům budou stropem provrtány přímo do místa osazení nových těles. U stoupaček dotčených změnou fasády atrií budou osazena nová tělesa v 1.NP a v 2. NP.

Regulace smyčkových ventilů a ventilů u topných těles bude určena ve schématech celkové projektové dokumentace regulace systému vytápění objektu 1 ( sekce 1,2,3 ).

Předmět plnění je podrobně popsán v  Projektu pro provedení stavby z 05/2012, zpracovaný projektantem Vendula Charyparová, Plaňanská 12, Praha 10. Součástí projektu je položkový rozpočet.

Projekt pro provedení stavby v elektronické podobě je volně přístupný na webových stránkách Polikliniky Prosek a.s. – www: poliklinikaprosek.cz

Předmět plnění dále tvoří :

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení,

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli v českém

jazyce;

- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení, tvořících předmět plnění včetně

vyhotovení protokolu v českém jazyce;

- zajištění manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze na provoz a údržbu a

dokumentace údržby, vše v českém jazyce;

- provedení zaškolení obsluhy s vystavením dokladu obsahujícím originály podpisů všech

zúčastněných pracovníků;

- likvidace obalů a celkový úklid před předáním a převzetím dodávky;

- dodávka do místa plnění;

Další požadavky na dodávku

- veškeré práce je nutné provádět tak, aby nebyl přerušován nebo zásadně narušen provoz Polikliniky.

- bourací práce a hlučné stavební činnosti,  je nutné provádět po pracovní době provozu Polikliniky a ve dnech pracovního klidu a volna.

- odvoz suti a likvidovaných stoupaček a těles zajistí uchazeč na vlastní náklady a to ihned po skončení bouracích prací (i dílčích) do 6. hod., resp. zajistí ekologickou likvidaci.

- provedené práce budou každý den kontrolovány ve stavebním deníku předkládaného dodavatelem díla a podepsány oběma stranami.

Čl. 2

Výzva k podání nabídky, poskytnutí výzvy k podání nabídky

Výzvu k podání nabídky rozesílá  zadavatel Poliklinika Prosek a.s.. Výzva k podání nabídky je dále uveřejněna na webových stránkách zadavatele www: poliklinikaprosek.cz

Výzva k podání nabídky je složena z níže uvedených dokumentů :

- Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky

- Obchodních podmínek

- Technických podmínek – viz elektronická část Projektu na www:poliklinikaprosek.cz

Čl. 3

Servisní podmínky

Servisní podmínky

- minimální záruční doba 24 měsíců ode dne instalace,

- odezva servisního střediska do 6 hodin od nahlášení závady,

- doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního a pozáručního servisu a odstranění závady bez použití náhradních dílů do 24 hodin

- garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení,

- zadavatel požaduje dodat ceník servisních zásahů včetně ceny výjezdu technika

Čl. 4

Termín plnění

Termín plnění:

Doba dodání nejpozději do 15.9.2012, v souladu s průběhem prací na akci „ Výměna oken a zateplení polikliniky „.

Čl. 5

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (zadávací lhůta)

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 30.6.2012

Čl. 6

Požadavek na zpracování nabídkové ceny

6.1

Nabídková cena bude členěna na cenu v Kč bez DPH, výše DPH a cenu v Kč včetně DPH. Tato cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná.

6.2

Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek dle přiloženého položkového rozpočtu, nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky

6.3

Změna nabídkové ceny je možná jen tehdy, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů, týkajících se výše daně z přidané hodnoty.

Čl.7

Platební podmínky

7.1

Lhůta splatnosti daňového dokladu činí 30 dnů.

7.2

Místem doručení daňového dokladu je Poliklinika Prosek a.s., se sídlem Lovosická 40/440, Praha 9

7.3

Náležitosti faktury

Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7.4

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je zadavatel oprávněn vrátit  jej uchazeči a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).

7.5

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

7.6

Proti faktuře je zadavatel oprávněn započítat případné smluvní pokuty, dohodnutou slevu z ceny dodávky a náhradu škody.

7.7

Platba za splnění předmětu plnění bude uchazeči poskytnuta až po úplném a bezchybném provedení dodávky a převzetí předmětu plnění zadavatelem a to do výše 90% celkové nabídkové ceny. Zbývající část bude zadavatelem uhrazena po bezchybném provedení tepelných zkoušek včetně vyregulování otopné soustavy. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Čl.8

Pokyny pro zpracování nabídky

8.1

Způsob zpracování nabídky

Nabídku podá uchazeč v písemné formě v souladu s formálními podmínkami zadavatele uvedenými ve výzvě k podání nabídky, a to včetně požadovaného řazení nabídky.

Celá nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce, není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Návrh musí být kvalitním způsobem vytištěn tak, aby byl dobře čitelný, bude (včetně příloh) svázán či jinak zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek s razítkem dodavatele), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku.

Nabídka musí být podána v jedné uzavřené obálce, s označením názvu  „Posun stoupaček a výměna těles v prostoru atrií“ – NEOTVÍRAT

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

8.2

Požadavky na jednotné uspořádání nabídky:

- titulní list nabídky – identifikace uchazeče,

- krycí list nabídky, (uchazeč závazně použije vzor – příloha č. 1 - Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky),

- návrh Smlouvy o dílo – podepsaný oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku,

- pozáruční servisní podmínky,

- doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů

- čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu,

- prohlášení o počtu listů nabídky.

Čl. 9

Kvalifikace uchazečů

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem:

9.1

Rozsah kvalifikace

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů

- profesních kvalifikačních předpokladů

- technických kvalifikačních předpokladů

9.2

Prokazování splnění kvalifikace

    - Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč :

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž  vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k )zemí České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místo podnikání či místa bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající  za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

- který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%

Uchazeč k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše předloží Čestné prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

    - Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní  zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

    - Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických předpokladů prokáže uchazeč předložením:

- seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění;

- přehledu počtu zaměstnanců dle jednotlivých profesí, potřebných k provedení díla

- seznamu případných subdodavatelů, zajišťujících pro dodavatele část prací

Čl.10

Další požadavek zadavatele

10.1

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil čestné prohlášení o tom, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (smlouva o dílo, servisní podmínky vážící se k předmětu plnění), které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

10.2

Pozáruční servisní podmínky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil cenovou kalkulaci za pozáruční servisní podmínky.

Uchazeč uvede částku bez DPH, která je součtem za 2 hodiny práce technika + cestovní náklady z místa servisního střediska uchazeče do místa plnění a zpět + veškeré další náklady, kterou uchazeč standardně účtuje.

Neprokázání splnění kvalifikace dle Čl. 9 bude mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Čl. 11

Pravost a stáří dokladů

11.1

Zadavatel stanovuje, aby uchazeč předložil všechny zadavatelem požadované doklady v prosté kopii.

11.2

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Čl. 12

Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení

Čl. 13

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodatečné informace k výzvě k podání nabídky je možno podat pouze písemně na adresu zadavatele : Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 40/440, Praha 9

Čl. 14

Lhůta a místo pro podání nabídek

Místem pro podání nabídek je : Poliklinika Prosek a.s.

Lovosická 40/440

Praha 9

Nabídky je možno podávat každý pracovní den v době od 8,00 – 13,00 hod. do podatelny nebo doporučeně poštou na shora uvedenou adresu tak, aby doručení bylo uskutečněno nejpozději do 8.00 hodin dne 15.6.2012.

Nabídky, které budou doručeny na shora uvedenou adresu po termínu stanoveném pro podání nabídek, nebudou zadavatelem otevírány a budou uchazečům vráceny.

Čl. 15

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.  Zadavatel následně zveřejní výsledek zadávacího řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) na  www.poliklinikaprosek.cz včetně údajů o hodnotách parametrů vybrané nabídky (nabídková cena, vybraný dodavatel).

Čl. 16

Hodnocení podaných nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s kritérií uvedených v podmínkách zadávacího řízená. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů.

Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka  bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro číselně  vyjádřitelná kriteria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro číselně nevyjádřitelná kriteria sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek, hodnotící komise stanová pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější stanoví nabídku, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty vážených bodů.

Dílčí kritéria pro hodnocení nabídek jsou uvedena podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje :

Váha

Kritérium č. 1		Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH		70 %

Kritérium č. 2		Reference, servisní podmínky				15%

Kritérium č. 3		Délka záruční doby v měsících				15%

Kritérium č. 1 : Celková výše nabídkové ceny

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu zakázky v Kč bez DPH

Kritérium č. 2 : Reference, servisní podmínky

Zadavatel bude hodnotit reference uchazeče, předložené uchazečem  dle čl. 9 této výzvy a pozáruční servisní podmínky, předložené dle č. 10 této výzvy.

Kritérium č. 3 : Délka záruční doby v měsících

Zadavatel bude hodnotit uchazečem navrhovanou délku záruční doby v měsících

Čl. 17

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :

- zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit,

- nevracet uchazečům podané nabídky

- vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě

- ověřit si informace, uvedené uchazečem v nabídce

- uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem

- náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny

b)

Obchodní podmínky

Uchazeč předkládá v rámci obchodních podmínek znění návrhu smlouvy o dílo, Zadavatel

požaduje, aby uchazeč dodržel v návrhu stanovené členění a formulace

Návrh  smlouvy o dílo

Uzavřené dle ustanovení  obchodního zákoníku, v platném znění

Č. I

Smluvní strany

Odběratel : 	Poliklinika Prosek a.s.

se sídlem Lovosická 40/440 Praha 9

zastoupena předsedou představenstva

ing.Jiřím Dufkem

IČ : 28495306

DIČ : CZ28495306

Bankovní spojení : ČS a.s.

Č.ú. : 115482329/0800

Zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14866

(dále jen odběratel)

Dodavatel :    ……………………………..

……………………………..

zastoupený………………….

…………………………….

IČ :…………………………

DIČ :………………………

Bankovní spojení…………..

Č.účtu……………………..

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném…………soudem v ………		oddíl……….., vložka…………….

(dále dodavatel)

Čl. II

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění je realizace investiční akce „Posun stoupaček a výměna těles v prostoru atrií“ dle technické specifikace stanovené v Projektu pro provedení stavby z 05/2012, zpracovaný Vendulou Charyparovou, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č.1.

Další požadavky na dodávku

- veškeré práce je nutné provádět tak, aby nebyl přerušován nebo zásadně narušen provoz Polikliniky.

- bourací práce a hlučné stavební činnosti,  je nutné provádět po pracovní době provozu Polikliniky a ve dnech pracovního klidu a volna.

- odvoz suti a likvidovaných stoupaček a těles zajistí uchazeč na vlastní náklady a to ihned po skončení bouracích prací (i dílčích) do 6. hod., resp. zajistí ekologickou likvidaci.

- provedené práce budou každý den kontrolovány ve stavebním deníku předkládaného dodavatelem díla a podepsány oběma stranami.

Technické vlastnosti díla musí splňovat požadavky platné české legislativy .

Předmět plnění dále tvoří:

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestu certifikátů, prohlášení o shodě a jejich předání zadavateli v českém jazyce;

- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce;

- zajištění manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu a dokumentace údržby, vše v českém jazyce;

- provedení zaškolení obsluhy s vystavením dokladu obsahujícími originály podpisu všech zúčastěných pracovníků;

- likvidace obalů a celkový úklid před předáním a převzetím dodávky;

- dodávka do místa plnění

Čl. III

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po podpisu Smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění veřejné zakázky: navrhne dodavatel (nejpozději do 15.9.2012), v souladu s průběhem prací na akci „ Výměna oken a zateplení polikliniky „.

Dodavatel se zavazuje, že úpravu těchto termínů uplatní pouze v případě, že dojde ke zpoždění dodávky v důsledku nesplnění povinností na straně odběratele.

Dodávka bude realizována v sídle odběratele: Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, Praha 9

Čl. IV

CENA PLNĚNÍ

1.  Cena dodávky v rozsahu této smlouvy (článek II.) a přílohy č. 1  je stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto smlouvou takto :

Cena v Kč bez DPH

DPH

Cena v Kč vč. DPH

(slovy :………………………………)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a bude odběrateli vyúčtována podle skutečně prokázaných nákladů na  provedení úplného a bezvadného předmětu plnění této smlouvy.

- Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny :

Překročení nabídkové ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty.

Čl. V

DODACÍ PODMÍNKY

Za odběratele je oprávněn kontrolou a převzetím dodávky p. Vlastimil Nytra, tel.  266 010 124, 604216787, e-mail: nytra.v@poliklinikaprosek.cz

Čl. VI

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Lhůta splatnosti daňového dokladu činí 30 dnů.

  - Místem doručení daňového dokladu je Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440 Praha 9

  - Náležitosti faktury

Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  - V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je odběratel oprávněn vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury)

  - Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně

  - Proti faktuře je odběratel oprávněn započítat případné smluvní pokuty, dohodnutou slevu

z ceny díla a náhradu škody.

  - Platba za splnění předmětu plnění bude dodavateli poskytnuta až po úplném a bezchybném provedení dodávky a převzetí předmětu plnění odběratelem a to do výše 90% celkové nabídkové ceny. Zbývající část bude odběratelem uhrazena po bezchybném provedení vyregulování otopné soustavy. Odběratel nebude poskytovat zálohy.

Čl.VII

SMLUVNÍ POKUTY

1.	V případě prodlení s dohodnutým termínem dodání ( z viny dodavatele ) je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

- Dodavatel je oprávněn uložit odběrateli pokutu v případě prodlení odběratele s platbou podle řádně vystavené faktury dle této smlouvy ve výši 0,05% fakturované částky vč. DPH za každý kalendářní den prodlení. Rozhodující je den připsání platby na účet dodavatele.

3.	V případě prodlení dodavatele s termínem odstranění odběratelem řádně reklamovaných vad nebo prodlení s termínem písemného sdělení důvodů, pro které dodavatel odmítá reklamované vady odstranit, zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny reklamovaného výrobku za každý kalendářní den prodlení, nejméně však 1000,- Kč a nejvíce 20% z ceny díla.

- Náhrada škody se do smluvní pokuty nezapočítává a lze ji uplatňovat nezávisle na zaplacení  smluvní pokuty.

Čl.VIII

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- .	Dodavatel je povinen nahradit odběrateli veškeré škody způsobené svou činností na majetku odběratele či jiných osob, dále škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, technických norem i doporučujících a obchodních zvyklostí.

2.	Odběratel je oprávněn vrátit dodavateli dodávku v případě, že dodávka nebude splňovat jakostní a technické specifikace uvedené v Smlouvě o dílo. V takovém případě je dodavatel povinen nahradit dodávku dodávkou novou, v odpovídající kvalitě.

Čl. IX

SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ DODAVATELE A  PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1.	Dodavatel se zavazuje k řádné dodávce, která bude odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám této smlouvy, technickým požadavkům i doporučujícím a obchodním zvyklostem.

2.	Dodavatel splní svůj závazek uskutečněním dodávky v dohodnutém termínu bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím odběratelem za předpokladu, že dodávka bude odpovídat ustanovením této smlouvy. V opačném případě není odběratel povinen dodávku převzít. Odběratel je však povinen předmět plnění  bez vad a nedodělků převzít i před termínem plnění, bude-li k tomu dodavatelem vyzván písemně alespoň 5 pracovních dnů předem. Dodávka bude považována za skutečně dokončenou odstraněním všech případných vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízením v místě montáže a provedením vyregulování otopné soustavy.

3.	Odběratel se zavazuje nepoužívat nepřevzatou dodávku nebo její část, nedohodnou-li se smluvní strany při přejímacím řízení jinak.

Čl. X

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.	Na předmět plnění podle této smlouvy poskytuje dodavatel záruku v délce trvání ……..měsíců, která začne dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené dodávky, resp. dnem zápisu, v němž odběratel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce sestavených komplementů v místě montáže. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá užíváním v rozporu se záručními podmínkami, obvyklým užíváním nebo v případě nevhodného užívání.

2.	Reklamaci zjevných vad odběratel uplatní u dodavatele při přejímacím řízení nejpozději do podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky zápisem do tohoto protokolu.

3.	Reklamaci ostatních vad je odběratel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu písemně do rukou oprávněného zástupce na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4.	Odběratel má právo požadovat a dodavatel povinnost provést bezplatné odstranění řádně reklamovaných vad po dobu záruční lhůty. Dodavatel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu.

- Dodavatel je povinen splnit následující ujednání

- odezva servisního střediska do 6 hodin od nahlášení závady,

- doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního i pozáručního servisu a odstranění závady bez použití náhradních dílů do 24 hodin

- garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení,

6.	Pokud dodavatel nenastoupí na záruční i pozáruční opravu ve lhůtě v odstavci 5. tohoto článku, je odběratel oprávněn dát je odstranit na své náklady s tím, že dodavatel je povinen uhradit mu tyto náklady, zvýšené o 25% jako smluvní pokutu a vedle toho náhradu případné škody, a to do 14-ti dnů od doručení vyúčtování od odběratele.

Čl.XI

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.	Odběratel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud :

  - na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo bylo povoleno vyrovnání,

  - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

  - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

  - kvalita dodávky nebude odpovídat technickým specifikacím a parametrům uvedeným v kupní smlouvě,

  - dojde k neplnění dodávky v termínu uvedeném v kupní smlouvě

  - dojde k vážnému porušení smluvních podmínek

  - dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

2.	Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede odběratel. Za den odstoupení se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smlouvy smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

Čl. XII

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH

1.	Dodávka se stává vlastnictvím odběratele zaplacením faktury vystavené dodavatelem. Dodavatel se zaručuje, že vlastnictví přejde na odběratele bez jakýchkoliv právních či jiných vad, jinak je odběrateli povinen nahradit škodu a další náklady, které mu porušením tohoto závazku vznikly.

2.	Nebezpečí škody na věcech náležejících do plnění předmětu díla přechází na odběratele podpisem protokolu o předání a převzetí řádné ukončené dodávky bez vad a nedodělků.

Čl.XIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Za odběratele je oprávněn jednat ve věcech technických p. Vlastimil Nytra, tel 26601124, e-mail nytra.v@poliklinikaprosek.cz

Za dodavatele je oprávněn jednat ve věcech technických……………………tel…………

2.	Dodavatel uděluje neodvolatelný souhlas se zveřejněním obchodních podmínek na www.poliklinikaprosek.cz

3.	Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku.

4.	V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.

5.	Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.

6.	Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným v této smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.

7.	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž odběratel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

9.	Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

10.	Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ………………………….                              V…………………..dne

Za odběratele:							Za dodavatele:

……………………………….                                              …………………………………